[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

BCIP/NBT（用于WB和IHC)
产品编号：1011
    即用型，直接使用，通常用于标记物为碱性磷酸酶的WB, 显色稳定，本底低，也可用于标记物为碱性磷酸酶的免疫组化染色。

5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (5-溴-4-氯-3-吲哚基-磷酸盐), BCIP/NBT （四唑硝基蓝）是碱性磷酸酶底物, 产物为深蓝色, 在碱性磷酸酯酶的催化下，BCIP被水解, 水解产物与NBT发生反应，形成不溶性的深蓝色至蓝紫色的NBT-formazan。

规格

本产品的规格为10ml、20ml、50ml、100ml

运输、储存和有效期

常温运输（勿超过30℃），2~8℃储存，在有效期内使用。自生产之日起有效期1年

使用方法

1. 在膜或组织切片，最后一次洗涤完毕后，加入适量BCIP/NBT染色工作液
2. 室温避光孵育5-30分钟或更长时间(可长达24小时)，直至显色至预期深度. 

3. 用蒸馏水洗涤1-2次即可终止显色反应
4. 膜标本可干燥后避光保存；组织切片或细胞样品，显色反应终止后，可以用中性红复染染色

可能出现的问题与解决方法

背景过高

· 加一抗之前封闭，用与二抗动物种类相同的动物血清(10% v/v) 一般可得到很好的结果。其它封闭剂包括10% BSA, 0.05% TWEEN-20, or 3% 脱脂奶粉。当用生物素-亲合素系统时不要用奶封闭。

· 减少染色时间。

· 选择合适的结合物浓度。

显色浅或无颜色

· 调整一抗浓度。

· 调整二抗浓度。

· 检测酶结合物是否有活性。

· 考虑使用放大系统如生物素-亲合素。 

· 延长染色时间

· 调整样品向硝酸纤维素膜转移的时间

· 增加样品量

 

 

 

 

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

