[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR



北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

pNPP终止液
产品编号：1012S
本产品用于标记碱性磷酸酶的ELISA实验中，显色液pNPP的终止液。
规格

本产品包装规格为100ml、500ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。
操作方法

1. 在酶标板中每孔中加入100 µl  pNPP 溶液室温孵育 5~30分钟，反应充分后，每孔加入加100µl终止液。

2. 终止后立即检测,检测波长405nm。                                  
地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

