[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR



北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

SDS-PAGE样本处理液（还原5x）
产品编号：4014
    用于SDS-PAGE样本处理
规格

本产品包装规格为1ml
运输、储存和有效期
冷藏运输， -20°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

操作方法

1. 样品处理液在使用前先恢复到室温，或37℃水浴，使内容物充分溶解。

2. 按照每4份蛋白质溶液，加1份样品处理液，如果蛋白质浓度过高，用水适当稀释，按照4份稀释的蛋白质溶液加1份样品处理液，使样品的终浓度在0.5~1mg/ml范围。

3. 如果样品是固体蛋白质，取5x样本处理液1份加4份水稀释成工作液，将固体蛋白质溶解于样本处理液工作液中，蛋白质的浓度0.5~1mg/ml。
4. 强缓冲液中的蛋白质，如果pH不在 6.5左右，需要先进行透析。如果样本处理液由蓝色变黄色，说明样本呈酸性。
5. 将配制好的样品在沸水浴中加热3~5分钟，使蛋白质变性。

6. 冷却到室温后，在离心机上离心30秒，取上清上样。
。

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

