[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR



北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

SDS去除试剂盒
产品编号：4020

用于去除蛋白质溶液的SDS，此法不能去除结合在蛋白质上的SDS。  
规格

本产品包装规格为10ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 4°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

操作方法

1. 加A液入蛋白质溶液中，加入量为蛋白质溶液量的1/20；

2. 涡旋混匀，冰浴20分钟；

3. 离心10000x g 10分钟；

4. 取上清液，0.45um过滤使上清液澄清

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

