[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

载玻片（防脱片处理）
产品编号：5004

用于组织切片和细胞涂片。

规格

本产品包装规格为100片
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。
免疫组织化学染色中常见脱片原因  

1. 组织固定、脱水、透明不充分；

2. 组织切片过厚；

3．组织切片有折叠；

4．过度的热抗原修复(高压、微波、水煮)处理或抗原修复液的pH偏高；

5．操作过程中，冲洗方法不正确等                                 
地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

