[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

伊红染液
产品编号：5027

伊红为酸性人工染料，可以使组织结构和细胞质染上不同程度的红色，

适宜组织石蜡切片、冰冻切片、火棉胶切片、树脂切片、细胞涂片等染色。

规格

本产品包装规格为100ml 、500ml
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2～30℃避光保存,有效期12个月。
石蜡切片HE染色方法

   1.二甲苯脱蜡、水化

   2.苏木精染色10～15分钟，自来水洗

   3.分色：0.5～1%盐酸乙醇，数秒至数十秒

   4.蓝化：0.5～1%氨水，30秒～1分钟，自来水洗，光镜检查细胞核分色质量。

   5.流水冲洗，3分钟

   6.1%伊红溶液5～10分钟

   7.蒸馏水快洗

   8.脱水

地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

