[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR





北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

水性封固剂

产品编号：5039

    本产品为主要成分为甘油明胶，适用于

    免疫组化染色AEC,BCIP/NBT和AP-Red等显色剂显色及复染后的封固,不能使用中性树胶,因中性树胶内含有二甲苯溶液,可使阳性终产物褪色，在此情况下应该使用水性封固剂。本产品主要成分是甘油明胶，另含有抑制苏木精褪色成分。
   封固剂的折射率较低（1.42），因此，许多未被染色的结构清晰可见。
规格

本产品包装规格为10ml/瓶
运输、储存和有效期
常温运输(勿超过30°C)， 2-8°C储存，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期1年。

操作方法

1. 使用前将产品加热到40°C，避免气泡产生，可拧松瓶盖放在真空室中减压抽气以去除气泡。
2. 尽量吸净染色完毕后的液体，滴一滴封固液于组织片上，盖上盖玻片
3. 平放在40～45°C温室中30分钟，使封固剂浸入切片中，然后取出冷却。（冷却之前，应趁热在显微镜下有无气泡产生，如有气泡，应将玻片浸入温水中，去掉封固液重新封固）
注意事项:
· 封固剂发生浑浊，不能使用

· 封固剂使用前须完全溶解后使用。
地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

