[image: image1.png]7V \

makewonderbio

AL 1 A YR



北京梅科万德生物科技有限公司

http://www.makewonderbio.com

细胞冻存液
产品编号：8605
本产品直接使用，将待冻存的细胞收集后，加入适量冻存液混匀即可进行冻存，适用于绝大部分的哺乳动物细胞冻存
细胞冻存是细胞保存的主要方法之一。利用冻存技术将细胞置于-196ºC的液氮中低温保存，可以使细胞暂时脱离生长状态而将其细胞特性长期保存起来，在需要的时候再复苏细胞用于实验。
本产品经过细胞冻存及复苏实验检测。
规格

100ml/瓶
运输、储存和有效期

冷藏运输，-20°C储存，避光，在有效期内使用。 正常储存条件下自生产之日起有效期2年。

使用方法：

1.细胞冻存液使用前4°C融化。

2.收集待冻存的细胞，计数细胞数量，离心后弃去上清，沉淀加入适量的冻存液，并充分混匀，使细胞浓度为1×106-1×107/ml，分装成1ml/支进行冻存
3.冻存步骤可根据各自实验室条件，选择冻存盒冻存或逐级降温冻存的方法。

4.冻存细胞原则是缓慢冻存，避免冻存过程中降温速度太快造成细胞的死亡。
相关产品

	产品编号
	添加剂
	规格

	8601
	200mM L-丙谷二肽溶液(100x)
	100 ml

	8602
	200Mm L谷氨酰胺(100x)
	100 ml

	8603
	1M HEPES(40x~100x)
	100 ml

	8604
	100mM丙酮酸钠溶液(100x)
	100 ml


地址：北京市昌平区阳坊镇极东未来产业园新业一楼三层3096号

